Tube Diameter Material Bend Radius Carrier Type Inloading Capacity Lid Type Lockable Special Features X 63 x 1.9 PVC 550 63 220 x 36 swivel-lid X 70 x 2.5 PVC 500 70 220 x 45 swivel-lid X 80 x 2.5 PVC 500 80 230 x 51 swivel-lid X X 90 x 2 PVC 750 90L 320 x 59 swivel-lid X X 90 x 2 PVC 750 90K 230 x 59 swivel-lid X X X 108 x 4 PVC 800 100L 330 x 65 swivel-lid X X X 110 x 2.3 PVC 650 110L 330 x 73 swivel-lid X X X X X 110 x 2.3 PVC 650 110K 230 x 82 swivel-lid X X X X 110 x 2.3 PVC 550 110B 185 x 82 swivel-lid X X X 110 x 2.3 PVC 650 110R 370 x 60 swivel-lid X 110 x 2.3 PVC 650 110WD 240 x 79 screw-lid X watertight (1.17l), Ø50 mm opening width X X X 4" steel 30" 4" 13" x 2.8" swivel-lid X X X 132 x 4 PVC 1000 124L 415 x 82 swivel-lid X X X X 132 x 4 PVC 1000 124K 330 x 82 swivel-lid X X X X 160 x 3.2 PVC 1200 160L 400 x 115 swivel-lid X X X 160 x 3.2 PVC 800 160K 330 x 115 swivel-lid X X 160 x 3.2 PVC 800 160B 230 x 115 swivel-lid X X 160 x 3.2 PVC 800 160A 230 x 115 automatic-lid automatic loading and unloading X X X 6" steel 36" 6" 15.7" x 4.5" swivel-lid X X 80 x 2.5 steel 1500 80ST 103 x 50 snap-lid for hot samples