Διάμετρος αγωγών Υλικό Ακτίνα καμπύλης Τύπος κομιστή Χωρητικότητα φορτίου Τύπος καλύμματος Ασφαλιζόμενο Ειδικά χαρακτηριστικά X 63 x 1.9 PVC 550 63 220 x 36 Περιστρεφόμενο X 70 x 2.5 PVC 500 70 220 x 45 Περιστρεφόμενο X 80 x 2.5 PVC 500 80 230 x 51 Περιστρεφόμενο X X 90 x 2 PVC 750 90L 320 x 59 Περιστρεφόμενο X X 90 x 2 PVC 750 90K 230 x 59 Περιστρεφόμενο X X X 108 x 4 PVC 800 100L 330 x 65 Περιστρεφόμενο X X X 110 x 2.3 PVC 650 110L 330 x 73 Περιστρεφόμενο X X X X X 110 x 2.3 PVC 650 110K 230 x 82 Περιστρεφόμενο X X X X 110 x 2.3 PVC 550 110B 185 x 82 Περιστρεφόμενο X X X 110 x 2.3 PVC 650 110R 370 x 60 Περιστρεφόμενο X 110 x 2.3 PVC 650 110WD 240 x 79 βιδωτό X στεγανό (1.17l), Ø50 mm πλάτος ανοίγματος X X X 4" steel 30" 4" 13" x 2.8" Περιστρεφόμενο X X X 132 x 4 PVC 1000 124L 415 x 82 Περιστρεφόμενο X X X X 132 x 4 PVC 1000 124K 330 x 82 Περιστρεφόμενο X X X X 160 x 3.2 PVC 1200 160L 400 x 115 Περιστρεφόμενο X X X 160 x 3.2 PVC 800 160K 330 x 115 Περιστρεφόμενο X X 160 x 3.2 PVC 800 160B 230 x 115 Περιστρεφόμενο X X 160 x 3.2 PVC 800 160A 230 x 115 αυτόματο automatic loading and εκφόρτωση X X X 6" steel 36" 6" 15.7" x 4.5" Περιστρεφόμενο X X 80 x 2.5 steel 1500 80ST 103 x 50 κουμπωτό Για ζεστά δείγματα